## Sheet1
FORMULAR F4 | [5 empty] | PR. NR. 1/2025
OBIECTIV: MANSARDARE CLADIRE EXISTENTA - REFACERE FINISAJE SI INSTAlATII CORP 1
OBIECTUL 2 - LUCRARI INSTALATII
LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice , inclusiv dotarile
CENTRALA TERMICA SI CLIMATIZARE
Nr. crt. | DENUMIREA | U.M. | Cantitatea | Pretul exclusiv TVA lei | Valoare totala lei | Furnizorul | Fisa tehnica atasata
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
cap.4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
1 | Cazan mural pe combustibil gazos , avand P= 36 kW, cu tiraj fortat ( furnitura completa ce va contine : cos de fum coaxial, filtru regulator de gaz, detector si vana de gaz , pompa propie de circulatie , automatizare cu senzor de temperatura exterioara si termostat central wireless ) - conform Fisa tehnica T01 | buc | 1 |  | 0 |  | Fisa tehnica T01
2 | Boiler preparare apa calda cu 1 serpentina , V= 200 litri , - conform Fisa tehnica T02 | buc | 1 |  | 0 |  | Fisa tehnica T02
3 | Vas expansiune inchis cu membrana , V= 50 litri, ptr circuit apa calda de consum - conform Fisa tehnica T03 | buc | 1 |  | 0 |  | Fisa tehnica T03
4 | Vas expansiune inchis cu membrana , V= 40 litri, ptr circuit incalzire - conform Fisa tehnica T04 | buc | 1 |  | 0 |  | Fisa tehnica T04
1 | Centrala de tratare aer, compacta , Q= 1500 mc/h , montaj la interior, prevazuta cu baterie de incalzire/racire in detenta directa DX, racordabila la un echipament exterior de tip VRF- conform Fisa tehnica C01 | buc | 1 |  | 0 |  | Fisa tehnica C01
2 | Unitate exterioara de climatizare de tip VRFptr Centrala de tratare aer , avand Q racire = 20 kW - conform Fisa tehnica C02 | buc | 1 |  | 0 |  | Fisa tehnica C02
| TOTAL |  | lei |  | 0
Euro
| BENEFICIAR |  |  |  |  | PROIECTANT,
| Centrul Multifunctional de Asistenta sociala "Maini Intinse" |  |  |  |  | SC ARTEC SRL TULCEA