## Sheet1
FORMULAR F4 | [5 empty] | PR. NR. 1/2025
OBIECTIV: MANSARDARE CLADIRE EXISTENTA - REFACERE FINISAJE SI INSTAlATII CORP 1
OBIECTUL 2 - LUCRARI INSTALATII
LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice , inclusiv dotarile
CURENTI SLABI
Nr. crt. | DENUMIREA | U.M. | Cantitatea | Pretul exclusiv TVA lei | Valoare totala lei | Furnizorul | Fisa tehnica atasata
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
cap.4.5 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
| DETECTIE INCENDIU |  |  |  | 0
1 | Echipament de control si semnalizare adresabil, o bucla, extensibila pana la 4 si pana la 250 elemente pe bucla, cu panou TFT, acumulatori si accesorii | buc | 1 |  | 0
2 | SIR - Sirena adresabila de interior cu flash, 32 de tonuri, culoare rosie | buc | 3 |  | 0
3 | SIRE - Sirena conventionala de exterior cu flash, 32 de tonuri, culoare rosie, conectare direct din ECS. | buc | 2 |  | 0
4 | DM - Declansator manual, adresabil, de int. | buc | 5 |  | 0
5 | DO - Detector optic de fum, adresabil | buc | 39 |  | 0
6 | LED pentru indicarea starii | buc | 17 |  | 0
7 | Modul cu 4 intrari monitorizate pentru supervizarea diverselor echipamente si 2 iesiri pe releu pentru comanda echipamente (IP66 cu carcsa0 | buc | 1 |  | 0
8 | Sursa de alimentare 230Vca/2Vcc, 48W, inclusiv 2xacumulatori de 7Ah, 12V /9montaj in sursa de detectie incendiu). | buc | 1 |  | 0
| APELARE DE URGENTA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI |  |  |  | 0
1 | Sursa de alimentare 230Vca/2Vcc, 48W, | buc | 2 |  | 0
2 | MM - Modul de management pentru sistem apelare asistenta, 3 directii | buc | 2 |  | 0
3 | MM - Modul de avertizare cu 6 intrari, montaj in cofret dedicat | buc | 2 |  | 0
4 | DU - Unitate de usa pentru sistem apelare asistata echipata cu 1 led rosu, 1 led alb si un buton pentru prezenta asistata | buc | 2 |  | 0
5 | WL - Indicator optic pentru usa echipat cu 2 eduri - rosu si alb cu montaj ingropat/aparent | buc | 2 |  | 0
6 | BU - Sistem apelare asistenta cu snur, pentru montaj in grupuri sanitare | buc | 2 |  | 0
| VOCE DATE |  |  |  | 0
1 | PDU (Power distribution unit) cu 8 prize | buc | 1 |  | 0
2 | Organizator orizontal | buc | 2 |  | 0
3 | Pach-panel fibra optica echipat cu 24 porturi LC | buc | 1 |  | 0
4 | Pach-panel RJ458, UTP cat.6, 24 porturi | buc | 1 |  | 0
5 | Switch retea | buc | 1 |  | 0
6 | Rack (dulap sau cabinet), concentrator de nivel, 42U, 800X800, echipat cu ventilator si termostat 9laborator). | buc | 1 |  | 0
7 | UPS online 2KVA, rackabil, 2U, tensiune de intrae si iesire 230Vca, autonomie 10 min. | buc | 1 |  | 0
| TOTAL |  | lei |  | 0
Euro
| BENEFICIAR |  |  |  |  | PROIECTANT,
| Centrul Multifunctional de Asistenta sociala "Maini Intinse" |  |  |  |  | SC ARTEC SRL TULCEA